MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO :	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS – RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

# OBJETO : 	CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO PARA ABRIGO DE  VEÍCULOS

ÁREA:			144,00m²

LOCALIZAÇÃO:	ANEXO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

RUA ANGELO ALEGRETTI - VIADUTOS-RS.

# OBJETIVO:

# Este memorial descritivo trata da descrição dos serviços para construção de um telheiro em estrutura metálica e cobertura em aluzinc para utilização para garagem de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Serão respeitadas todas as normas vigentes e atuais com relação às especificações técnicas da construção civil, bem como a legislação vigente.

1-SERVIÇOS PRELIMINARES:

O terreno deverá ser convenientemente preparado, limpo de vegetação e entulhos, sendo feitos os necessários movimentos de terra para o nivelamento do terreno.

2- MOVIMENTAÇÃO DE TERRA:

O terreno onde serão executadas as sapatas será escavado até onde se encontre boa resistência do solo com, não inferior a 1m de profundidade (manualmente). O fundo do buraco das sapatas, deverá ser apiloado com uma escora ou caibro de madeira para melhorar a resistência do solo.

3-FUNDAÇÕES:

Para as fundações da obra, serão executadas sapatas de concreto armado de 1,00m x 1,00m e altura de concreto de 1,00m, conforme projeto. As sapatas serão executadas com 7 barras de 10,0mmpara cada direção, conforme projeto. Todo o concreto a ser utilizado deverá ser com fck de 25 Mpa.

4-SUPERESTRUTURA:

4.1-PILARES METÁLICOS:

Serão executados 6 pilares metálicos executados com 2 perfis “U” de 125x250x125mm chapa 3mm soldados continuamente. Estes deverão ser fixados por 8 parafusos de 16mm em chapa de transição soldada em chumbadores devidamente engastados dentro das sapatas.

OBS: do lado direito (lado da construção existente), os pilares serão mais curtos e com um desvio de posição horizontal e mão francesa, haja vista a não demolição da aba do prédio existente da unidade de saúde. (Conforme projeto). Este reforço deverá ser executado com os mesmos perfis dos pilares e serem totalmente soldados na estrutura.

4.2 – TRELIÇAS LONGITUDINAIS:

Serão executadas 2 treliças longitudinais com 18,00m de comprimento cada, conforme o projeto estrutural existente.

4.3 – TESOURAS METÁLICAS:

Serão executadas 5 tesouras metálicas que serão apoiadas e fixadas nas treliças longitudinais, conforme projeto estrutural.

4.4-COBERTURA:

A cobertura será em aluzinc chapa 0,50mm, devidamente aparafusadas nas terças que estão detalhadas e posicionadas no projeto estrutural. As tesouras serão ancoradas sobre a laje de cobertura. Nas extremidades do telhado será instalada calha galvanizada corte 20x30x20cm.

4.5 – PLATIBANDA:

Na parte frontal (lado para a Rua Angelo Alegretti) e na lateral esquerda (olhando de frente), será instalada uma platibanda em aluzinc 0,50 fixada em perfis verticais, os mesmos utilizados nas terças com altura de 1,20m.

4.6 – TIRANTES:

Serão instalados tirantes para contraventamento em formato de “X”, com ferro 10mm posicionados conforme o projeto

5- SERVIÇOS FINAIS:

O LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADA A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIMPO DE ENTULHOS E DEMAIS FRAGMENTOS 	ORIUNDOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

TODAS PENDÊNCIAS PARA SUA SOLUÇÃO DEVERÃO TER O CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA.

Viadutos, 08 de agosto de 2019.

Claiton dos Santos Brum                   Engº. Civil Cristiano Zordan Chiochetta

### Prefeito Municipal de Viadutos                   R. Técnico –  CREA.RS 120.006D