TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 296/2024

Necessidade da Administração: Pregão presencial para contratação de empresa para o fornecimento de materiais e mão de obra para construção de pontilhão na Linha Carrapato no interior do Município.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto: Pregão presencial para contratação de empresa para o fornecimento de materiais e mão de obra para construção de pontilhão na Linha Carrapato no interior do Município.

O presente Termo de Referência parte da Solicitação Interna nº: 296/2024.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Conforme o estudo realizado chegou-se a necessidade de contratação dos seguintes objetos:

| Descrição | Quantidade |
| --- | --- |
| Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em madeira serrada com travamento e fixação de transversais de madeira. | 55,6 |
| Concretagem de radier, piso ou laje FCK 30 MPA, para espessura de 60 cm lançamento, adensamento e acabamento | 24,0 |
| Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA- 50 de 16,0 mm - duas camadas de aço 16,0 mm x 40 cm. | 440,0 |
| Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem | 180,0 |
| Escoramento de laje, tipo contínuo, com profundidade de 1,5 M a 3,0 M, largura menor que 1,5 M | 30,0 |
| Transporte com caminhão betoneira de 7m³, em via rural em leito natural (unidade:M3XKM) | 720,0 |

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Viadutos, como se vê do item n° 128 daquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a realização de um (a) Pregão, tendo como critério de julgamento Menor Preço, objetivando a contratação de empresa para Pregão presencial para contratação de empresa para o fornecimento de materiais e mão de obra para construção de pontilhão na Linha Carrapato no interior do Município.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens/serviços ora licitados têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A contratação será realizada por meio de Pregão, tendo como critério de julgamento Menor Preço, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação: Pregão presencial para contratação de empresa para o fornecimento de materiais e mão de obra para construção de pontilhão na Linha Carrapato no interior do Município.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Os produtos/serviços deverão ser entregues para o fiscal da obra que vistoriará a ponte pronta no local de sua construção.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal, que “Regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do Município de Viadutos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento é previsto para ser efetuado conforme contrato, mediante apresentação da Nota Fiscal da Empresa e após a devida conferência e consequente liquidação/ateste de que os produtos/serviços foram entregues/prestados de forma adequada.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo de Pregão.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor conforme descrito abaixo:

| Descrição | Quantidade | Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Montagem e desmontagem de forma de laje maciça, pé-direito simples, em madeira serrada com travamento e fixação de transversais de madeira. | 55,6 | 167,88 | 9.333,98 |
| Concretagem de radier, piso ou laje FCK 30 MPA, para espessura de 60 cm lançamento, adensamento e acabamento | 24,0 | 754,38 | 18.105,11 |
| Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA- 50 de 16,0 mm - duas camadas de aço 16,0 mm x 40 cm. | 440,0 | 11,25 | 4.948,81 |
| Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem | 180,0 | 13,02 | 2.344,41 |
| Escoramento de laje, tipo contínuo, com profundidade de 1,5 M a 3,0 M, largura menor que 1,5 M | 30,0 | 54,52 | 1.635,65 |
| Transporte com caminhão betoneira de 7m³, em via rural em leito natural (unidade:M3XKM) | 720,0 | 4,71 | 3.391,34 |

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Viadutos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

| Código | Elemento | Recurso |
| --- | --- | --- |
| 3219 | 449051995300 | 1759 |

Viadutos – RS,  26 de março de 2024

_____________________________

Solicitante Responsável