| Item | Descrição | Quantidade |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reservatório Padrão CORSAN 100 m³ e demais acessórios conforme projeto Padrão CORSAN | 01 | un. |
| 2 | Cercado de segurança da base elevada (5,40 m X 5,40 m) conforme projeto Padrão CORSAN | 01 | un. |
| 3 | Cercado de segurança (1,30 m X 3,80 m) da plataforma intermediária conforme projeto Padrão CORSAN | 02 | un. |
| 4 | Tubulações (inox) de prolongamento da base elevada ao solo 6” (15 metros) | 04 | un. |
| 5 | Curva 90° (inox) com flanges* | 04* | un. |
| 6 | Manta de vedação em borracha nitrílica (5 mm) | 29,16 | m² |
| 7 | Escada do solo à plataforma intermediária – para desnível de 6 metros (padrão CORSAN) | 01 | un. |
| 8 | Escada entre plataformas intermediárias – para desnível de 3 metros (padrão CORSAN) | 01 | un. |
| 9 | Escada da plataforma intermediária à base elevada – para desnível de 6 metros (padrão CORSAN) | 01 | un. |
| 10 | Conjunto 01 Registro Euro 21 (com flanges) DN 150 PN16, 01 adaptador bolsa/flange DN 150, 01 toco flangeado 1000 mm DN 150 e 02 anéis de vedação e parafusos em inox para montagem | 02 | conj. |
| Obs. | Nos tubos de inox, deverão ser inclusos flanges em ambas extremidades de cada tubo, bem como parafusos, porcas e arruelas, conforme recomendações da CORSAN e demais normas técnicas. |  |  |

*Necessário apenas se as tubulações de prolongamento (item 4) não possuírem curva na extremidade.