## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS
Obra: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VIADUTOS
Preço base: SINAPI - MAIO-2017 - sem desoneração | [5 empty] | BDI= | 24.77
Planilha Orçamentária
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$)
| 1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 17850.0366
| 1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa zincada, instalada | m² | 6 | 230.92 | 1385.52
| 1.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD | m² | 20 | 410.06 | 8201.2
| 1.3 | 74077/3 | SINAPI | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | m² | 259.42 | 4.73 | 1227.0566
| 1.4 | 74220/1 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, REAP. 2X | m² | 154 | 45.69 | 7036.26
| Subtotal item 1.0 | [6 empty] | 17850.0366
| 2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  | 5656.9527
| 2.1 | 55835 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 70.89 | 51.93 | 3681.3177
| 2.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas | m³ | 32.25 | 58.74 | 1894.365
| 2.3 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 64.5 | 1.26 | 81.27
| Subtotal item 2.0 | [6 empty] | 5656.9527
| 3.0 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 22152.9531
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES
| 3.1 | 95240 | SINAPI | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico | m² | 64.5 | 12.23 | 788.835
| 3.2 | 73990 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | U.N | 16.56 | 480.37 | 7954.9272
| 3.3 | 94971 | SINAPI | Concreto fck=25MPa, traço 1:2,7:3 incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 16.56 | 332.92 | 5513.1552
|  |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 0
| 3.4 | 5651 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X | m² | 70.8 | 31.92 | 2259.936
| 3.5 | 73990 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | U.N | 6.93 | 480.37 | 3328.9641
| 3.6 | 94971 | SINAPI | Concreto fck=25MPa, traço 1:2,7:3 incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 6.93 | 332.92 | 2307.1356
| Subtotal item 3.0 | [6 empty] | 22152.9531
| 4.0 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 63336.77
CONCRETO ARMADO - VIGAS
| 4.1 | 92468 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | m² | 107.8 | 66.06 | 7121.268
| 4.2 | 73990 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | U.N | 27.81 | 480.37 | 13359.0897
| 4.3 | 94971 | SINAPI | Concreto para estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 27.81 | 332.92 | 9258.5052
| 4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES |  |  |  | 0
| 4.5 | 92468 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | m² | 81 | 66.06 | 5350.86
| 4.6 | 73990 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | U.N | 16.15 | 480.37 | 7757.9755
| 4.7 | 94971 | SINAPI | Concreto para estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 16.15 | 332.92 | 5376.658
| 4.8 | 74202/1 | SINAPI | Laje pré-moldada para forro | m² | 247.42 | 61.08 | 15112.4136
| Subtotal item 4.0 | [6 empty] | 63336.77
| 5.0 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  |  | 26211.692
| 5.1 | 87509 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico (14x19x24)cm, e= 0,14m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm. | m² | 242.6 | 106.32 | 25793.232
| 5.2 | 93183 | SINAPI | Verga 10X14CM em concreto pre-moldado FCK=20MPA | m | 14 | 29.89 | 418.46
| Subtotal item 5.0 | [6 empty] | 26211.692
| 6.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 33973.9672
PORTAS DE MADEIRA
| 6.1 | 91314 | SINAPI | Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 8 | 722.03 | 5776.24
| 6.2 | 91312 | SINAPI | Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, incluso marco e dobradiças | un | 2 | 654.37 | 1308.74
|  |  |  | JANELAS BASCULANTES E PORTÃO DE FERRO |  |  |  | 0
| 6.3 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA | m² | 39 | 528.46 | 20609.94
| 6.4 | 94560 | SINAPI | ÓCULO - JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS | m² | 1.5 | 476.93 | 715.395
| 6.5 | 85188 | SINAPI | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,5X1,8M, INCLUSIVE CADEADO | un | 1 | 595.26 | 595.26
| 6.6 | 73932 | SINAPI | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 2.73 | 223.66 | 610.5918
|  |  |  | VIDROS |  |  |  | 0
| 6.7 | 72118 | SINAPI | Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 1.8 | 131.74 | 237.132
| 6.8 | 72117 | SINAPI | Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 37.2 | 96.21 | 3579.012
| 6.9 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 2.06 | 262.94 | 541.6564
| Subtotal item 6.0 | [6 empty] | 33973.9672
| 7.0 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 38544.363
| 7.1 | 92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA | m² | 259.42 | 52.12 | 13520.9704
| 7.2 | 92550 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8m, para telha cerâmica | un | 12 | 1154.08 | 13848.96
| 7.3 | 94443 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 285.36 | 33.66 | 9605.2176
| 7.4 | 94221 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 | m | 78.5 | 19.99 | 1569.215
| Subtotal item 7.0 | [6 empty] | 38544.363
| 8.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 994.455
| 8.1 | 74106 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames (3 FACES) | m² | 115.5 | 8.61 | 994.455
| Subtotal item 8.0 | [6 empty] | 994.455
| 9.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 48482.3858
| 9.1 | 5974 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 574.6 | 2.87 | 1649.102
| 9.2 | 87882 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 231.2 | 3.52 | 813.824
| 9.3 | 84531 | SINAPI | Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 574.6 | 24.3 | 13962.78
| 9.4 | 90409 | SINAPI | Reboco de teto/parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única) | m² | 615.2 | 25.36 | 15601.472
| 9.5 | 87275 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 87.98 | 57.19 | 5031.5762
| 9.6 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 222.12 | 51.43 | 11423.6316
| Subtotal item 9.0 | [6 empty] | 48482.3858
| 10.0 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  | 23662.1712
| 10.1 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | m³ | 13.1 | 81.24 | 1064.244
| 10.2 | 87690 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, prepato com betoneira | m² | 254.34 | 34.58 | 8795.0772
| 10.3 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - INTERIOR SALAS | m² | 212 | 27.5 | 5830
| 10.4 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - CIRCULAÇÃO | m² | 51 | 27.5 | 1402.5
| 10.5 | 84161 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 5 | 78.92 | 394.6
| 10.6 | 94992 | SINAPI | Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação - H=6cm | m² | 25 | 52.03 | 1300.75
|  | 85233 | SINAPI | ESCADA DE ACESSO
| 10.7 | 0 | MERCADO | ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, MOLDADA IN LOCO | m³ | 1.5 | 3250 | 4875
| Subtotal item 10.0 | [6 empty] | 23662.1712
| 11.0 |  |  | PINTURA |  |  |  | 10154.1768
| 11.1 | 88486 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 805.8 | 9.27 | 7469.766
| 11.2 | 73924/1 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 86.46 | 23.14 | 2000.6844
| 11.3 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira | m² | 31.92 | 21.42 | 683.7264
| Subtotal item 11.0 | [6 empty] | 10154.1768
| 12.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA |  |  |  | 267.49
| 12.1 | 85118 | SINAPI | Registro de pressao com canopla Ø 3/4" | un | 1 | 89.17 | 89.17
| 12.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 36 | 3.66 | 131.76
| 12.3 | 89481 | SINAPI | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 25mm | un | 6 | 3.19 | 19.14
| 12.4 | 89617 | SINAPI | Te PVC soldável com rosca agua fria 25mm | un | 6 | 4.57 | 27.42
| Subtotal item 12.0 | [6 empty] | 267.49
| 13.0 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  | 2388.69
| 13.1 | 89707 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50mm | un | 1 | 21.82 | 21.82
| 13.3 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 9 | 20.06 | 180.54
| 13.4 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 12 | 20.04 | 240.48
| 13.5 | 89783 | SINAPI | Joelho PCV 45º esgoto 50 mm | un | 2 | 7.62 | 15.24
| 13.6 | 89731 | SINAPI | Joelho PCV 90º esgoto 50 mm | un | 2 | 7.11 | 14.22
| 13.7 | 89783 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50 mm | un | 2 | 8.32 | 16.64
| 13.8 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 50 mm | un | 2 | 24.54 | 49.08
| 13.9 | 89852 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, | un | 3 | 23.61 | 70.83
| 13.10 | 89861 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 100 mm | un | 1 | 29.84 | 29.84
| 13.11 | 0 | MERCADO | Sumidouro 12m³ | un | 1 | 900 | 900
| 13.12 | 0 | MERCADO | Fossa séptica 1.825l | un | 1 | 850 | 850
| Subtotal item 13.0 | [6 empty] | 2388.69
| 14.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 2272.8
| 14.1 | 86888 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação - COMPLETA | un | 3 | 326.23 | 978.69
| 14.3 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 3 | 103.27 | 309.81
| 14.4 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 3 | 61.3 | 183.9
| 14.5 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 3 | 42.22 | 126.66
| 14.6 | 0 | MERCADO | Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente | un | 2 | 100 | 200
| 14.7 | 0] | MERCADO | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 3 | 130 | 390
| 14.8 | 95547 | SINAPI | Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 2 | 41.87 | 83.74
| Subtotal item 14.0 | [6 empty] | 2272.8
| 15.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V |  |  |  | 11436.722
|  |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0
| 15.1 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 3 | 11.91 | 35.73
| 15.2 | 72936 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 150 | 6.05 | 907.5
|  |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  |  | 0
|  |  |  | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: |  |  |  | 0
| 15.3 | 91926 | SINAPI | #2,5 mm² | m | 2357.2 | 2.71 | 6388.012
| 15.4 | 73768 | SINAPI | Cabo CCI-50 2 pares | m | 75 | 1.38 | 103.5
|  |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0
| 15.5 | 92000 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa | un | 28 | 20.12 | 563.36
| 15.6 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 6 | 19.02 | 114.12
| 15.7 | 92023 | SINAPI | Interruptor simples com uma tomada | un | 1 | 33.66 | 33.66
| 15.8 | 73953/006 | SINAPI | Luminárias 2x40W completa | un | 30 | 106.8 | 3204
| 15.9 | 72337 | SINAPI | Tomada para telefone | un | 4 | 21.71 | 86.84
| Subtotal item 17.0 | [6 empty] | 11436.722
| 16.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 622.0884
| 16.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza geral | m² | 280.22 | 2.22 | 622.0884
| Subtotal item 20.0 | [6 empty] | 622.0884
| Custo TOTAL | [6 empty] | 308007.7138
| Custo TOTAL com BDI 24,77% incluso | [6 empty] | 384301.2245

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS
Obra: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VIADUTOS
CRONOGRAMA - FÍSICO / FINANCEIRO
1.2477 |  |  |  | 1 MÊS |  | 2 MÊS |  | 3 MÊS |  | 4 MÊS
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | TOTAL C/ BDI | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17850.0366 | 22271.4907 | 100% | 22271.4907 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22271.4907
2.0 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 5656.9527 | 7058.1799 | 100% | 7058.1799 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 7058.1799
3.0 | FUNDAÇÕES | 22152.9531 | 27640.2396 | 80% | 22112.1917 | 20% | 5528.0479 | 0% | 0 | 0% | 0 | 27640.2396
4.0 | SUPERESTRUTURA | 63336.77 | 79025.2879 | 10% | 7902.5288 | 50% | 39512.644 | 40% | 31610.1152 | 0% | 0 | 79025.2879
5.0 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 26211.692 | 32704.3281 |  | 0 | 50% | 16352.1641 | 50% | 16352.1641 | 0% | 0 | 32704.3281
6.0 | ESQUADRIAS | 33973.9672 | 42389.3189 |  | 0 | 0% | 0 | 30% | 12716.7957 | 70% | 29672.5232 | 42389.3189
7.0 | COBERTURA | 38544.363 | 48091.8017 |  | 0 |  | 0 | 20% | 9618.3603 | 80% | 38473.4414 | 48091.8017
8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 994.455 | 1240.7815 | 30% | 372.2345 | 70% | 868.5471 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1240.7815
9.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 48482.3858 | 60491.4728 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 36294.8837 | 40% | 24196.5891 | 60491.4728
10.0 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 23662.1712 | 29523.291 | 0% | 0 | 30% | 8856.9873 | 60% | 17713.9746 | 10% | 2952.3291 | 29523.291
11.0 | PINTURA | 10154.1768 | 12669.3664 | [6 empty] | 100% | 12669.3664 | 12669.3664
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA | 267.49 | 333.7473 | 10% | 33.3747 |  |  | 90% | 300.3725 |  |  | 333.7473
13.0 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 2388.69 | 2980.3685 | 20% | 596.0737 |  |  | 80% | 2384.2948 |  |  | 2980.3685
14.0 | LOUÇAS E METAIS | 2272.8 | 2835.7726 | [6 empty] | 100% | 2835.7726 | 2835.7726
15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V | 11436.722 | 14269.598 | 20% | 2853.9196 |  |  | 80% | 11415.6784 |  |  | 14269.598
16.0 | SERVIÇOS FINAIS | 622.0884 | 776.1797 | [6 empty] | 100% | 776.1797 | 776.1797
|  | 308007.7138 | 384301.2245 | 16.45% | 63199.9935 | 18.51% | 71118.3903 | 36.02% | 138406.6393 | 29.03% | 111576.2014
[10 empty] | 100% | 384301.2245 | 384301.2245

## BDI
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1°QUARTIL | MÉDIO | 3º QUATIL
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS | 19.6% | 20.97% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES HIDROS. | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO DE REDES ELÉTRIC. | 24% | 25.84% | 27.86%
PARCELA DO BDI-CONST. | 1°QUARTIL % | MÉDIO % | 3º QUATIL %
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3 | 4 | 5.5
SEGURO E GARANTIA | 0.8 | 0.8 | 1
RISCO | 0.97 | 1.27 | 1.27
DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59 | 1.23 | 1.39
LUCRO | 6.16 | 7.4 | 8.96
PIS,COFINS ISSQN | CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |  |  | OBSERVAÇÕES
a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Parâmetro | % | Verificação | CÁLCULO DO BDI
Administração Central | 4.67% | OK | 24.77%
Seguros e Garantias | 0.85% | OK | CONDIÇÃO | b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos.
Riscos | 1.27% | OK | OK
Despesas Financeiras | 1.23% | OK
Lucro | 7.74% | OK
Impostos: PIS e COFINS | 4.65%
Impostos: ISS (mun.) | 2% | OK