**TERMO DE REFERÊNCIA**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO** 431/2025

*Necessidade da Administração:* Execução de piso de concreto armado para instalação de piso emborrachado EPDM na Praça Izidoro José Brancher.

**1. DEFINIÇÃO DO OBJETO**

O presente termo tem por objeto: Execução de piso de concreto armado para instalação de piso emborrachado EPDM na Praça Izidoro José Brancher.

O presente Termo de Referência parte da Solicitação Interna nº: 431/2025.

**2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

Conforme o estudo realizado chegou-se a necessidade de contratação dos seguintes objetos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descrição** | **Quantidade** | **Unidade** |
| Concreto usinado bombeado FCK 25MPA | 30,0 | m³ |
| Malha de aço 3,4mm 20x20 cm placa de 2,00x3,00 m | 90,0 | Und |
| Mão de obra instalação malha, aplicação e reguamento do concreto | 500,0 | m³ |

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Viadutos, como se vê do item n°114 daquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

**3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

A solução proposta é a realização de um (a) Pregão, tendo como critério de julgamento Menor Preço, objetivando a contratação de empresa para Execução de piso de concreto armado para instalação de piso emborrachado EPDM na Praça Izidoro José Brancher.

**4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

Os bens/serviços ora licitados têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A contratação será realizada por meio de Pregão, tendo como critério de julgamento Menor Preço, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação: Execução de piso de concreto armado para instalação de piso emborrachado EPDM na Praça Izidoro José Brancher.

**5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

Os serviços deverão ser executados PRAÇA DA MATRIZ - PRAÇA IZIDORO JOSÉ BRANCHER localizada na Av. Independência – Centro.

**6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal, que “Regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do Município de Viadutos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

**7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**

O pagamento é previsto para ser efetuado 10 dias após a prestação dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal da Empresa e após a devida conferência e consequente liquidação/ateste de que os produtos/serviços foram entregues/prestados de forma adequada.

**8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO**

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo de Pregão.

**9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

Estima-se para a contratação almejada o valor conforme descrito abaixo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição** | **Quantidade** | **Unidade** | **Unitário** | **Total** |
| Concreto usinado bombeado FCK 25MPA | 30,0 | m³ | R$ 770,69 | R$ 23.120,70 |
| Malha de aço 3,4mm 20x20 cm placa de 2,00x3,00 m | 90,0 | Und | R$ 47,57 | R$ 4.281,30 |
| Mão de obra instalação malha, aplicação e reguamento do concreto | 500,0 | m³ | R$ 25,29 | R$ 12.645,00 |
|  |  |  | **TOTAL** | **R$ 40.047,00** |

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Viadutos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Elemento** | **Recurso** |
| 3344 | 449051990700 | 2500 |

Viadutos – RS, 17 de setembro de 2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sergio Juliano Franzon

Secretário Municipal de Obras