**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

Necessidade da Administração: Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de reservatório de água PADRÃO CORSAN para o Município de Viadutos-RS.

**1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE**

O objeto da presente é a contratação de empresa especializada para o **Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de reservatório de água PADRÃO CORSAN para o Município de Viadutos-RS.**

**2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO**

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Viadutos, como se vê do item N° 14 daquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

**3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

Os bens/serviços ora contratados têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação: Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de reservatório de água PADRÃO CORSAN para o Município de Viadutos-RS.

**4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES**

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro as últimas contratações com o mesmo objeto, realizadas por esta Administração partindo da Solicitação Interna **nº 71/2025**, que possui como objetivo: Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de reservatório de água PADRÃO CORSAN para o Município de Viadutos-RS

**5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO**

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresas especializadas em **Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de reservatório de água PADRÃO CORSAN para o Município de Viadutos-RS.**

**6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

Estima-se para a contratação almejada o valor conforme descrito abaixo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote** | **Item** | **Descrição** | **Quantidade** | **Unidade** |
| 1 | 1 | Reservatório 100 m³ e demais acessórios conforme projeto Padrão CORSAN  Cercado de segurança da base elevada (5,40m X 5,40m) conforme projeto Padrão CORSAN  Cercado de segurança (1,30m X 3,80m) da plataforma intermediaria conforme projeto Padrão CORSAN  Tubulação (inox) de prolongamento da base elevada ao solo 6’’ (15 metros)  Curva 90° (inox) com flanges  Manta de vedação em borracha nitrílica (5mm)  Escada do solo à plataforma intermediária para desnível de 6 metros (padrão CORSAN)  Escada entre plataformas intermediárias para desnível de 3 metros (padrão CORSAN)  Escada da plataforma intermediária à base elevada – para desnível de 6 metros (padrão CORSAN)  Conjunto 01 registro Euro 21 (com flanges) DN 150 PN 16, 01 adaptador bolsa/flange DN 150, 01toco flangeado 1000 mm DN 150 e 02 anéis de vedação e parafusos em inox para montagem  Entrega e instalação no Município por conta do contratado  **OBS:** Nos tubos de inox, deverão ser inclusos flange em ambas extremidades de cada tubo, bem como parafusos, porcas arruelas, conforme recomendações da CORSAN e demais normas técnicas. | 1,0  1,0  2,0  4,0  4,0  29,16  1,0  1,0  1,0  2,0  1,0 | UND  UND  UND  UND  UND  M²  UND  UND  UND  CONJ  UND |
|  |  |  | **TOTAL** | **R$ 311.855** |  |

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Quatro Irmãos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

**7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

A solução proposta é **Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de reservatório de água PADRÃO CORSAN para o Município de Viadutos-RS**, conforme as seguintes especificações/condições: Os produtos/serviços deverão ser entregues conforme descrito no Termo de Referência.

**8. RESULTADOS PRETENDIDOS**

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobre preço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato. A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

**9. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO**

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração. A Secretaria de Administração indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam:

**a)** elaboração de minuta do edital;

**b)** realização de certificação de disponibilidade orçamentária;

**c)** designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o caso);

**d)** elaboração de minuta do contrato;

**e)** encaminhamento do processo para análise jurídica;

**f)** análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

**g)** publicação e divulgação do edital e anexos;

**h)** resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;

**i)** realização do certame, com suas respectivas etapas;

**j)** realização de empenho; e

**l)** assinatura e publicação do contrato.

**10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES**

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

Os bens/serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

**11. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE**

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Elemento** | **Recurso** |
| 937 | 339039440000 | 1500 |

Viadutos – RS, 11 de fevereiro 2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sergio Beber