**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS/RS SECRETARIA DE OBRAS**

**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

**MEMORIAL DESCRITIVO**





**PROJETO DE ENGENHARIA**

**CAPEAMENTO ASFÁLTICO**

 **RUA BENTO GONÇALVES**

**VIADUTOS – RS**

**VOLUME ÚNICO JULHO/2023**

**Sumário**

1. [OBRA 3](#_bookmark0)
2. [PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 4](#_bookmark1)
	1. [Pintura de Ligação 4](#_bookmark2)
	2. [Reperfilagem com C.B.U.Q 5](#_bookmark3)
	3. [Mistura Asfáltica 5](#_bookmark4)
	4. [Tratamento de Juntas 7](#_bookmark5)
	5. [Compactação 8](#_bookmark6)
3. [PASSEIO E ACESSIBILIDADE 9](#_bookmark7)
	1. [Rampas de acessibilidade (PNE) 11](#_bookmark8)
	2. [Enleivamento 11](#_bookmark9)
	3. [Meios-fios de concreto 12](#_bookmark10)
	4. [Muro de contenção 13](#_bookmark11)
4. [SINALIZAÇÃO VIÁRIA 13](#_bookmark12)
5. [DRENAGEM 14](#_bookmark13)
6. [CONSIDERAÇÕES FINAIS 17](#_bookmark14)

**MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE PAVIMENTAÇÃO**

### OBRA: IMPLANTAÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: **RUA BENTO GONÇALVES – VIADUTOS/RS**

PROPRIETÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS/RS**

# OBRA

A finalidade do presente documento é descrever as etapas construtivas, bem como os materiais utilizados para execução da obra de Implantação de Capeamento Asfáltico em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), Sinalização Viária, da Rua Bento Gonçalves da cidade de Viadutos/RS.

A obra está localizada no perímetro urbano do município de Viadutos/RS, abrangendo a Rua Bento Gonçalves (3.326,50m²), a execução será sobre o calçamento existente. A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com o memorial descritivo e projetos aprovados, sendo necessária a prévia demarcação topográfica do local.

Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações visando melhorias, só serão admitidas mediante consulta prévia e autorização da fiscalização da Contratante. Todos os materiais e serviços utilizados na obra deverão seguir as Normas Técnicas e recomendações de execução do DAER/RS, DNIT e/ou ABNT. A fiscalização da Contratante se reserva no direito de a qualquer momento da execução dos serviços solicitar a paralisação ou mesmo mandar refaze-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre às últimas. A Contratada deverá, durante a execução de todos os serviços previstos para conclusão da obra, observar as normas de segurança do trabalho para os colaboradores responsáveis pela sua execução. A Contratada deverá visitar o local onde serão executadas as obras, sendo que não serão aceitas alegações de desconhecimento dos serviços a serem realizados. Na ocasião dos boletins de medição é obrigatório a entrega do Laudo Técnico de Controle Tecnológico e os resultados dos

ensaios. O controle tecnológico deve ser feito de acordo com as recomendações constantes nas Especificações de Serviço e Normas do DAER/RS ou DNIT.

Inicialmente, deverá ser providenciada a instalação da placa de obras no padrão do Programa financiador, conforme consta no manual de placas do mesmo. A localização da placa será definida pelo Município, devendo abranger todas as ruas projetadas.

# PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

# Pintura de Ligação

A pintura de ligação será executada sobre a pista previamente limpa, a taxa de aproximadamente 0,5 a 0,8 litros de emulsão por metro quadrado, com a temperatura do produto à 60ºC, aplicado com caminhão espargidor dotado de barra com bicos espargidores e sistema de aquecimento, de tal forma que a película de asfalto residual fique em torno de 0,03m. Na pintura será aplicada emulsão asfáltica tipo RR-1C recortada com água na proporção 1:1.

O equipamento de espargimento deverá ser previamente verificado e aferido, de modo que sejam determinadas, antes do início efetivo dos trabalhos, as condições para que este propicie a taxa de aplicação de ligante estabelecida, por metro quadrado. Seus bicos de espargimento deverão propiciar leques bem definidos, sem falhas ou escorrimentos. A distribuição do ligante deverá ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.

A fim de se evitar que o entupimento de um bico de espargimento provoque faixa contínua não pintada, a altura da barra de espargimento deve ser aquela que propicie que os vértices do leque formado pela emulsão de dois bicos não consecutivos se encontrem na superfície do pavimento, sem que haja transpasse. Contudo, constatada a falha de um ou mais bicos, a faixa de menor concentração deverá ser completada manualmente, com caneta de pressão e bico fino. As bordas de faixas contíguas e/ou de juntas transversais, deverão receber cobrimento de ligante asfáltico através de processo manual utilizando-se para tanto, brocha ou trincha. Estas não deverão apresentar pontos sem recobrimento.

# Reperfilagem com C.B.U.Q

A reperfilagem consiste no nivelamento das irregularidades do pavimento existente, deixando a superfície pronta para receber a capa asfáltica. O serviço deve ser realizado com a motoniveladoras. O controle tecnológico da massa asfáltica deve seguir os mesmos parâmetros que a capa com CBUQ.

A execução da primeira camada de reperfilagem da pavimentação asfáltica consiste na colocação de camada asfáltica sobre a base de calçamento existente, com a espessura de 4cmdicada no projeto. A mistura asfáltica será executada em usina dosadora e misturadora.

Neste projeto, a camada de capa será executada apenas nas áreas de pista de rolamento, sendo assim, nas laterais onde estão projetados estacionamentos deverá ser executada apenas a camada de reperfilagem sem a posterior aplicação da capa asfáltica. As pistas projetadas tem largura constante de 7,00m contendo variações em suas larguras de estacionamento (dimensões apresentadas diante as particularidades de cada projeto).

# Mistura Asfáltica

Concreto asfáltico é o revestimento resultante da mistura a quente, em usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso (CAP 50/70), espalhado e comprimido a quente sobre uma base previamente preparada.

Após executada a pintura de ligação, deverão ser executados os serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ, com espessura indicada em projeto (3cm) e composto das seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento e compactação. A mistura a ser aplicada deverá estar de acordo com o projeto atualizado fornecido pela Contratada, conforme as especificações de serviço do DNIT 031/2006 – ES ou DAER-ES-P 16/91.

Para o lançamento e compactação da mistura deverão ser utilizados os equipamentos: Vibro- acabadora de Asfalto (que proporcione o espalhamento homogêneo e de maneira que se obtenha a espessura indica), Rolo Compactador de Pneus (que proporcione a compactação desejada), Rolo Compactador Tandem Vibratório (que proporcione uma superfície lisa e desempenada) e Caminhão Espargidor de Asfalto, eventualmente motoniveladora para a reperfilagem - a critério da fiscalização.

Caso a superfície imprimada apresente-se úmida, esta deverá ser soprada, com jatos de ar comprimido, até sua completa secagem.

Não devem ser executadas juntas transversais nos pontos de frenagem, de aceleração dos veículos, nos pontos onde os esforços tangenciais são maiores, como em trechos de curva acentuada. Devido às características da mistura asfáltica, devem ser evitados os rastelamentos desnecessários, sob risco de segregação dos materiais. Nos pontos onde os serviços de rastelamentos sejam necessários, sobre estes deverá ser efetuado o salgamento com a fração fina da mistura asfáltica (passando por peneira de malha de 4,75 mm), antes de iniciar-se a compactação. Caso exista a necessidade de rastelamento da junta longitudinal, este não deverá se dar no sentido perpendicular à faixa lançada, de modo a evitar-se a ocorrência de ondulações ou abertura na interface da faixa contígua.

Eventuais falhas no lançamento da mistura deverão ser preenchidas com material colhido na concha ou na mesa da vibro-acabadora, pisoteados para garantir pré-compactação, para após serem nivelados por rastelamento. O lançamento da mistura deverá se dar na temperatura obtida na curva de “Viscosidade SSF x Temperatura”, e ainda, com temperatura ambiente nunca inferiores a 10ºC, nem com tempo chuvoso.

A fim de se evitar ondulações no lançamento da mistura asfáltica, a vibro-acabadora não deve empurrar os caminhões.

O transporte da mistura desde a usina até a pista será efetuado com caminhões de caçamba basculante, que deverão possuir caçambas metálicas robustas, limpas e lisas e ser providos de lona para proteção da mistura. A descarga deverá ser projetada para que a massa seja distribuída com espessura uniforme. Para evitar a aderência da mistura à caçamba, será feita a sua limpeza com água ensaboada, solução de cal ou produtos vegetais específicos. Em qualquer caso, o excesso de solução deverá ser retirado antes do carregamento da mistura. A utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante, como os derivados de petróleo, não serão permitidos na limpeza das caçambas. A carga dos caminhões deve ser feita de maneira a evitar segregação da mistura dentro da caçamba, 1° na frente, 2° atrás e 3° no meio. As duas primeiras cargas, na frente e atrás, deverão ser feitas de forma que a massa usinada tangencie, ao máximo, as chapas da carroceria. Em nenhuma hipótese será permitido o abatimento da carga na caçamba.

O início da produção na usina só deve ocorrer quando todo o equipamento de pista estiver em condições de uso, para evitar a demora na descarga na acabadora, evitando-se a diminuição da temperatura da mistura, com prejuízo da compactação.

As misturas asfálticas serão distribuídas com acabadoras auto propelidas com a mesa aquecida na temperatura adequada, obedecidas as seguintes indicações:

* Nos segmentos em rampa o espalhamento se dará, obrigatoriamente, no sentido ascendente.
* Não é permitido que o caminhão basculante encoste no equipamento de espalhamento. A acabadora, sempre irá de encontro ao caminhão basculante, que deverá estar com a caixa de câmbio em posição livre, e permanecerá acoplada, ao mesmo, até a completa descarga da massa.
* Não será permitido o espalhamento, de mistura usinada, na frente da acabadora, por meios manuais.
* A utilização de ferramentas manuais, pás, rodos, ancinhos, etc... se limitará ao mínimo necessário.
* O espaçamento entre o sem-fim e a lateral da caixa de distribuição da acabadora deverá ser de, no máximo, 0,20 m.
* A acabadora só poderá iniciar o espalhamento depois que a caixa da mesma esteja com mais da metade de mistura, devendo trabalhar, sempre que possível, “cheia”.
* Não será permitido o abatimento das abas basculantes da acabadora e a utilização da mistura asfáltica, acumulada, na região, em qualquer etapa da construção. O material ali acumulado, deverá obrigatoriamente ser recolhido e colocado fora, em local adequado, no final da operação.

No caso de ocorrerem irregularidades, ou segregação, na superfície da camada espalhada, estas deverão ser corrigidas através da adição manual da mistura, sendo este espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos, antes de qualquer operação de rolagem.

* 1. **Tratamento de Juntas**

Preferencialmente, as juntas longitudinais deverão ser executadas a quente. Para a execução das juntas transversais, deverá ser efetuado corte com serra diamantada com recuo de 1,00 metro em relação ao ponto de término da faixa contínua, anteriormente executada. Tanto o corte longitudinal como transversal, deverão ser devidamente alinhados e apresentarem faces verticais. Nas juntas transversais deverá existir a compactação com rolo tandem, transversalmente ao eixo da pista, para que se garanta perfeita concordância de greide. O controle de acabamento de juntas deverá ser verificado através de régua de alumínio de 4,00 metros, sendo esta posicionada de forma

que cada metade de seu comprimento apoie-se em uma faixa (contínua ou contígua). Na extensão da régua, nenhum ponto deverá distar mais de 2 mm de sua face inferior.

* 1. **Compactação**

A compactação deverá iniciar-se imediatamente após a distribuição da mistura e na maior temperatura possível, de forma que a mistura possa suportar a pressão de rolagem sem se deformar. De modo a garantir uma compactação eficiente, esta deve ocorrer com combinação de rolo pneumático para posterior passagem do rolo tandem. A pressão de rolagem dos pneumáticos (rolo de pneus) deverá ser determinada experimentalmente, de modo que este não se apresente demasiadamente mole ou duro, fatores estes que podem comprometer a qualidade do revestimento, através de sulcos ou ondulações.

Deverão ser evitadas manobras ou mudanças de direção sobre superfície não completamente compactada. A compactação deverá se dar, sempre, do bordo mais baixo para o mais alto, sendo que, em cada passada o equipamento deverá recobrir a metade da largura da passada anterior. Antes do início efetivo da compactação da faixa lançada, deverá ser promovida a compactação das juntas transversal e longitudinal.

Para a compactação com rolo vibratório, este deverá obedecer a seguinte sequência: *Primeiro*: cobrimento de toda a largura da faixa com compactação não vibratória; *Segundo*: cobrimento de toda a largura da faixa com compactação não vibratória a frente e vibratória à ré; Terceira passada em diante, compactação vibratória a frente e a ré.

O número de coberturas a serem dadas será em função do grau de compactação atingido, o qual deverá ser maior ou igual a 97%, em relação ao projeto da mistura.

Deverão ser evitados a percolação de materiais nos pneus do rolo pneumático ou nos cilindros do rolo tandem, sendo para tanto, necessário que periodicamente estes sejam limpos com esponja embebida em óleo vegetal. Tal operação não deverá provocar derramamento de óleo sobre a superfície do revestimento. Caso ocorra a percolação de material, estes deverão ser imediatamente removidos por meio de espatulação.

Em locais onde a mistura asfáltica for colocada em áreas inacessíveis aos equipamentos de compactação, deverão ser empregados soquetes pneumáticos ou outros equipamentos que permitam a obtenção do grau de compactação especificado.

Imediatamente ao término da compactação, deverá ser verificada a existência de possíveis anomalias na superfície acabada, sendo se necessário, efetuada a devida correção de defeitos.

Caso se identifique como necessária a utilização de melhorador de adesividade ("DOPE"), este deverá ser adquirido separadamente e incorporado ao Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP no canteiro de serviço. Em hipótese alguma será admitida a aquisição de Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP já adicionado do melhorador de adesividade.

Sobre o revestimento recém-executado deverá ser vedado o tráfego de veículos, bem como parada de máquinas e equipamentos, por um período mínimo de 48 (quarenta e oito) horas após sua execução, ou deverá ser observado o completo resfriamento do revestimento para abertura ao tráfego.

# SINALIZAÇÃO VIÁRIA

A sinalização horizontal exerce função no controle do trânsito dos veículos, orientando e canalizando a circulação e também o fluxo de pedestres de forma a se obter maior segurança. É traduzida através de pinturas de faixas e marcas no pavimento, utilizando-se a cor branca para as faixas de bordo (estacionamento) e amarela para as faixas separadoras de fluxos de tráfego. Para a pintura, deverá ser empregada tinta de demarcação viária nas cores indicadas, com adição de microesferas de vidro tipo premix e DO, a uma quantidade de 250g por metro quadrado.

A pintura das faixas para pedestres será executada na cor branca (faixas e linhas de retenção). A pintura da linha de fluxo oposto será executada no eixo da via na cor amarelo-âmbar,

largura de 0,10 m cada e numa extensão variável. A pintura da linha de borda será executada na cor branca, com uma largura de 0,10 m de forma continua ou tracejada (indicada no projeto).

Deverão ser implantados dispositivos de sinalização vertical com a finalidade de regulamentar as obrigações, advertir, limitar, proibir, restringir e aumentar a segurança dos usuários que governam o uso da via. As placas projetadas são de advertência ou indicação.

Os sinais deverão ser totalmente refletivos confeccionados com películas tipo Grau Técnico (GT) para letras, tarjas, números e fundo. A chapa, onde o sinal será impresso, deve ser de aço galvanizado SAE 1020, com espessura mínima de 2mm, pintadas com fundo anticorrosivo, sendo ainda a parte posterior do sinal, na cor preta.

As placas serão de chapas metálicas com espessura de 2,0mm e o poste de sustentação será de ferro galvanizado diâmetro 2” com comprimento de 3,0 metros.

Os postes serão fixados no solo em buraco feito previamente nas dimensões de 30x30x50cm e após o poste estar devidamente aprumado será colocado uma camada de concreto.

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93º a 95º em relação ao fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação tem por objetivo assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de luz dos faróis ou de raios solares sobre a placa.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após todas as etapas serem concluídas, deverá ser feito uma limpeza no canteiro de obras com a finalidade de remover entulhos e sobra de materiais, promovendo para que deixe o local limpo e que não venha causar transtornos a população. Todo o material recolhido deve ser colocado em montes ou pilhas para que seja carregado por caminhões até a área de descarte.

As normas que definem a sistemática a ser empregada na realização dos serviços relacionados nos quadros de quantidades e que contém os requisitos relativos a materiais, equipamentos, execução e controle de qualidade dos materiais empregados, bem como dos critérios para aceitação, rejeição e medição dos serviços, são as Especificações de Serviço do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do RS – DAER, na falta destas podem ser utilizadas as normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT.

A empresa executora deverá entregar ao final da obra, um relatório de controle tecnológico dos serviços realizados e materiais aplicados na obra.

Viadutos/RS. Julho de 2023.

### ............................................................ .......................................................................................

### Responsável Técnico Prefeitura Municipal Viadutos

### LAUSON SERAFINI CNPJ: 87.603.352/0001-09 Eng. Civil – CREA-RS 123168-D

**Tipo:**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

**Convênio:** NÃO É CONVÊNIO

**Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL

**Motivo:** NORMAL

**Contratado**

**Carteira:** RS123168

**RNP:** 2201466416

**Profissional:**

LAUSON SERAFINI

**E-mail:** lauson\_s@yahoo.com.br

**Título:** Engenheiro Civil

**Empresa:** LCAD SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. **Nr.Reg.:** 179891

**Contratante**

|  |
| --- |
| **Nome:** MUNICÍPIO DE VIADUTOS **E-mail:** |
| **Endereço:** RUA ANASTÁCIO RIBEIRO 84**Cidade:** VIADUTOS | **Telefone: Bairro.:** CENTRO |  | **CPF/CNPJ:** 87.613.352/0001-09**CEP:** 99820000 **UF:** RS |
| **Identificação da Obra/Serviço** |  |  |  |
| **Proprietário:** MUNICÍPIO DE VIADUTOS |  |  |  |
| **Endereço da Obra/Serviço:** Rua DIVERSAS DO PERÍMETRO URBANO |  |  | **CPF/CNPJ:** 87613352000109 |
| **Cidade:** VIADUTOS **Bairro:** |  |  | **CEP:** 99820000 **UF:**RS |
| **Finalidade:** PÚBLICO | **Vlr Contrato(R$):** | 27.000,00 | **Honorários(R$):** 27.000,00 |
| **Data Início:** 03/07/2023 **Prev.Fim:** 03/09/2023 |  |  | **Ent.Classe:** |
| **Atividade Técnica** | **Descrição da Obra/Serviço** | **Quantidade** | **Unid.** |
| Estudo | Sondagens e Estudos Geotécnicos | 6,00 | UN |
| Estudo | Hidrografia e Hidrologia - Condições Hidrológicas | 6,00 | UN |
| Estudo | Estradas - Trânsito/Tráfego | 6,00 | UN |
| Memorial | Pistas de Rolamento - Pavimentação | 6,00 | UN |
| Orçamento | Pistas de Rolamento - Pavimentação | 6,00 | UN |
| Projeto | Pistas de Rolamento - Projeto Geométrico | 6,00 | UN |
| Projeto | Pistas de Rolamento - Pavimentação | 6,00 | UN |
| Projeto | Pistas de Rolamento - Sinalização | 6,00 | UN |
| Projeto | Acessibilidade | 6,00 | UN |
| Projeto | Estabilidade e Contenção de Taludes e Encostas | 6,00 | UN |
| Projeto | FAIXAS ELEVADAS E/OU QUEBRA-MOLAS | 6,00 | UN |
| Projeto | Drenagem | 6,00 | UN |
| Observações | CFE. NOTA DE EMPENHO Nº 003020/2023 |  |  |

### ART registrada (paga) no CREA-RS em 07/07/2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Getúlio Vargas/RS, 03/07/2023Local e Data | Declaro serem verdadeiras as informações acimaLAUSON SERAFINI | De acordoMUNICÍPIO DE VIADUTOS |

Contratante

Profissional

**A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.**

**Contratado**

**Nr.Carteira:** RS123168

**Nr.RNP:** 2201466416

**Profissional: Título:** Engenheiro Civil

LAUSON SERAFINI

**E-mail:** lauson\_s@yahoo.com.br

**Empresa:** LCAD SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. **Nr.Reg.:** 179891

**Contratante**

**Nome:** MUNICÍPIO DE VIADUTOS

**Endereço:** RUA ANASTÁCIO RIBEIRO 84

**Cidade:** VIADUTOS

**E-mail:**

**Telefone:**

**Bairro:** CENTRO

**CPF/CNPJ:** 87.613.352/0001-09

**CEP:** 99820000

**UF:** RS

**RESUMO DO(S) CONTRATO(S)**



PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DAS SEGUINTES RUAS:

1. P/ RUA ESTEFANO CATANI
2. RUA TRANQUILO SICHELERO
3. RUA MEKITAR ASTURIAN
4. P/RUA RIO GRANDE
5. P/ RUA DALLAGNOL
6. P/ RUA BENTO GONÇALVES

CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1160/2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Getúlio Vargas/RS, 03/07/2023Local e Data | Declaro serem verdadeiras as informações acimaProfissional | De acordoContratante |