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ANEXO II - MODELO PROPOSTA

[bookmark: _GoBack]À Comissão de Contratação.

O licitante XXXXXXXXXXXXXXX (firma/denominação, endereço da sede/filial, CNPJ), por intermédio do representante legal que está subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo d o Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para execução do objeto, propõe executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R$ XXXXXXXX (valor por extenso), já computado o BDI, conforme detalhamento abaixo:

	Lote
	Item
	Descrição
	Quantidade
	Unidade
	Unitário
	Total

	1
	1
	Poste 15 metros de concreto cônico - 600 da N 
	8,00
	Und
	
	

	1
	2
	Cruzeta polimérica 2000mm
	16,00
	Und
	
	

	1
	3
	Parafuso galvanizado a fogo tipo máquina 16x150mm 
	32,00
	Und
	
	

	1
	4
	Mão francesa plana gaçvanizada a fogo 5x32x619mm com furo 18mm
	16,00
	Und
	
	

	1
	5
	Armação secundaria c/haste-pino galvanizada a fogo e isolador porcelana
	8,00
	Und
	
	

	1
	6
	Arruela quadrada galvanizada a fogo 50x50x5 mm furo 18
	48,00
	Und
	
	

	1
	7
	Conector perfurante com derivação de 16mm X 1,5mm
	16,00
	Und
	
	

	1
	8
	Refletor Led 30W com lente de policarbonato-IP66-100-240V-100W/lumens
	48,00
	Und
	
	

	1
	9
	Cabo de aluminio quadriplex - XLPE - 16mm² - 0,6/1,0 KV
	185,00
	M
	
	

	1
	10
	Caixa montagem hermética (quadro comando) 600x400x200mm com chave ou cadeado
	1,00
	Und
	
	

	1
	11
	Disjuntor tipo DIN - 3x32A - 5KA
	2,00
	Und
	
	

	1
	12
	Disjuntor diferencial residual - 3x40A - 0,03A
	1,00
	Und
	
	

	1
	13
	Cabo PP 4 x 6,0 mm² - 1,0KV
	330,00
	M
	
	

	1
	14
	Caixa de inspeção de aterramento PVC 40x40cm com tampa
	5,00
	Und
	
	

	1
	15
	Fita isolante anti-chama /preta - 20m
	5,00
	Und
	
	

	1
	16
	Fita auto fusão 19mm x 10m
	1,00
	Und
	
	

	1
	17
	Haste de aterramento 5/8''X 2,40 m em cobre
	8,00
	Und
	
	

	1
	18
	Conector de grampo tipo U - reforçado para haste terra
	8,00
	Und
	
	

	1
	19
	Caixa de passagem 40x40 cm com tampa de ferro fundido
	5,00
	Und
	
	

	1
	20
	Caixa de inspeção de aterramento PVC 20x2 cm
	6,00
	Und
	
	

	1
	21
	Mão de obra
	1,00
	Und
	
	



Valor total da proposta: R$ XXXXXXXX (valor extenso)
Validade da proposta: XXXXXXXXX (dias)
Viadutos – RS, XX de XXXXXX de 2026.


_____________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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